## Final
Sample | d13CVPDB | ppmv | Comments
1A-1-T0 | -54.8576 | 2442.9336
2A-1-T0 | -50.4634 | 3153.1353 |  | CHECK STD (10 ppm) | MEASURED
3A-1-T0 | -52.992 | 2558.6251 |  | UCDM1 | -39.8145
4A-1-T0 | -50.6981 | 1793.3241 |  | UCDM1 | -39.7825
5A-1-T0 | -53.9113 | 2354.3234 |  | UCDM1 | -39.6334
6A-1-T0 | -50.3392 | 2141.4204 |  | UCDM1 | -39.6637
7A-1-T0 | -59.7327 | 1229.8978 |  | UCDM1 | -39.8822
8A-1-T0 | -56.7718 | 1375.2679 |  | UCDM1 | -39.8217
9A-1-T0 | -53.4257 | 2501.5671 |  | UCDM1 | -39.6568
10A-1-T0 | -53.6891 | 1214.1855 |  | UCDM1 | -39.827
11A-1-T0 | -53.6814 | 2819.4738 |  | UCDM1 | -39.8199
12A-1-T0 | -51.6453 | 3131.8024
13A-1-T0 | -51.1744 | 2889.6891
14A-1-T0 | -44.5939 | 1129.7056 |  | avg | -39.7668
15A-1-T0 | -51.9212 | 1027.5548 |  | sd | 0.090718
16606 Apple S-31 | -62.1631 | 672265.0127
16771 Brook SU-07 | -67.8118 | 4079.3908
16849 Brook SU-35 | -65.0436 | 755448.8561
16792 Buck SU-05 | -58.6786 | 831119.8867 |  | CALIBRATION STDS | MEASURED | KNOWN
16802 Buck SU-31 | -58.1185 | 687274.6706
161219 Dillon S-02 | -62.8653 | 715673.2627 |  | H iso | -23.7774 | -23.9
161201 Dillon S-22 | -63.4761 | 632249.9034 |  | H iso | -23.8198 | -23.9
16700 Loramie S-34 | -64.3595 | 646900.2876
16948 Milton SU-01 | -66.4257 | 538655.1058 |  | L iso | -66.4613 | -66.5
16921 Mohawk S-03 | -68.0425 | 9522.0844 |  | L iso | -66.5762 | -66.5
16818 Mohawk S-33 | -65.358 | 510847.3194
161105 Roaming S-32 | -64.9248 | 665398.8926 |  | B iso | -54.4431 | -54.5
161054 Kirwan S-23 | -68.6486 | 540108.1684 |  | B iso | -54.4505 | -54.5
16462 Paint S-04 | -60.0642 | 644840.4516
16429 Paint S-31 | -52.5186 | 2741.6493 | reanalyzed | T iso | -38.4538 | -38.3
16397 Rocky S-31 | -68.9904 | 475079.624 |  | T iso | -38.1776 | -38.3
161188 Seneca S-04 | -70.3502 | 606925.0977
16644 Harsha SU-33 | -55.1516 | 721469.5454 |  | 2nd CHECK STDS | MEASURED | KNOWN
16963 Wing U-14 | -64.0994 | 658876.0785
16974 Wing U-16 | -59.5514 | 535740.9967 |  | Beecher | -61.403 | -60.81
16858 Brook SU-35 | -64.1319 | 739744.6023 |  | Beecher | -61.3065 | -60.81
161220 Dillon SU-02 | -63.6632 | 649079.8815
161106 Roaming S-32 | -64.9386 | 598733.6567 |  | AH024079 | -49.4629 | -49.31
16398 Rocky S-31 | -68.8053 | 459032.0642 |  | AH024079 | -49.8577 | -49.31
16645 Harsha SU-33 | -54.7695 | 777388.505
|  |  |  | 043332T | -39.9792 | -39.82
|  |  |  | Lab air (1.8ppm) | -43.9842
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0