## Final
Sample | d13CVPDB | [ppmv] | Comments
1A-1-T0 | -8.2652 | 8002.7399
2A-1-T0 | -7.451 | 9365.3605 |  | CHECK STD - UCDC1
3A-1-T0 | -4.8104 | 11380.4154 |  | 3000 ppm CO2 tank
4A-1-T0 | -5.0653 | 14752.0977
5A-1-T0 | -4.5499 | 9584.3823 |  | MEASURED | KNOWN |  | SECONDARY CHECK STDS
6A-1-T0 | -6.0634 | 7532.0065 |  | -35.5258 | -35.5 |  |  |  | MEAN
7A-1-T0 | -8.0569 | 7709.6212 |  | -35.5227 | MEAN |  | 400 ppm CO2 tank | -36.4641 | -36.5312
8A-1-T0 | -6.4272 | 9103.842 |  | -35.6646 | -35.5435 |  | 400 ppm CO2 tank | -36.6203 | SD
9A-1-T0 | -4.9462 | 11742.4551 |  | -35.5548 | SD |  | 400 ppm CO2 tank | -36.401 | 0.11706
10A-1-T0 | -5.8719 | 12076.4361 |  | -35.4087 | 0.13006 |  | 400 ppm CO2 tank | -36.6394
11A-1-T0 | -5.1299 | 9666.9241 |  | -35.4279
12A-1-T0 | -4.1076 | 5906.5393 |  | -35.7936
13A-1-T0 | -3.5479 | 12988.482 |  | -35.4496 |  |  |  |  | MEAN
14A-1-T0 | -1.7348 | 8726.2746 |  |  |  |  | Laboratory air | -10.12 | -12.2684
15A-1-T0 | -4.9379 | 12022.4979 |  |  |  |  | Laboratory air | -10.275 | SD
16606 Apple S-31 | -14.6859 | 3041.2428 |  |  |  |  | Laboratory air | -9.9672 | 2.6789
16771 Brook SU-07 | -13.7492 | 553.2752 |  |  |  |  | Laboratory air | -10.1273
16849 Brook SU-35 | -13.6215 | 2930.0974
16792 Buck SU-05 | -11.3826 | 2308.446
16802 Buck SU-31 | -16.3085 | 1764.1605 | [6 empty] | MEAN
161219 Dillon S-02 | -15.9 | 1523.3455 |  |  |  |  | 20000 ppm CO2 tank | -15.1755 | -15.09
161201 Dillon S-22 | -17.2112 | 5028.5113 |  |  |  |  | 20000 ppm CO2 tank | -15.2157 | SD
16700 Loramie S-34 | -8.0859 | 3730.1807 |  |  |  |  | 20000 ppm CO2 tank | -14.9982 | 0.12355
16948 Milton SU-01 | -15.3513 | 421.6987 |  |  |  |  | 20000 ppm CO2 tank | -14.9707
16921 Mohawk S-03 | -16.0295 | 1073.3157
16818 Mohawk S-33 | -14.8704 | 2040.9343 |  | CALIBRATION STDS @ ~3000ppm
161105 Roaming S-32 | -16.6279 | 4668.6509 |  | MEASURED | KNOWN
161054 Kirwan S-23 | -33.5276 | 7716.4316 |  | -40.8054 | -40.81 | OZ -40
16462 Paint S-04 | -15.218 | 1128.8884 |  | -40.8691 | -40.81 | OZ -40
16429 Paint S-31 | -14.769 | 1182.2818 |  | -40.7669 | -40.81 | OZ -40
16397 Rocky S-31 | -17.6277 | 10612.4771
161188 Seneca S-04 | -14.1774 | 1627.1357 |  | -10.3566 | -10.41 | OZ -10
16644 Harsha SU-33 | -6.3049 | 56902.9212 |  | -10.42 | -10.41 | OZ -10
16963 Wing U-14 | -5.0592 | 5119.7704 |  | -10.3509 | -10.41 | OZ -10
16974 Wing U-16 | -14.3313 | 1064.0536
16858 Brook SU-35 | -11.4303 | 2896.0455 |  | -3.8043 | -3.57 | OZ -3
161220 Dillon SU-02 | -16.3686 | 1532.6076 |  | -3.6107 | -3.57 | OZ -3
161106 Roaming S-32 | -16.4199 | 4650.3991 |  | -3.476 | -3.57 | OZ -3
16398 Rocky S-31 | -17.3036 | 10045.5811
16645 Harsha SU-33 | -6.3916 | 58447.2941